BCP-515 Broadband Current Probe Data

- Numeric Data

Transfer Impedance Factor Model: BCP-515

| Frequency | Transfer Impedance (dB ohms) |
| --- | --- |
| 1 MHz | -14.50 |
| 1.2 MHz | -12.94 |
| 1.4 MHz | -11.64 |
| 1.6 MHz | -10.46 |
| 1.8 MHz | -9.43 |
| 2 MHz | -8.57 |
| 2.5 MHz | -6.56 |
| 3 MHz | -5.00 |
| 3.5 MHz | -3.70 |
| 4 MHz | -2.57 |
| 5 MHz | -0.53 |
| 6 MHz | 1.03 |
| 7 MHz | 2.37 |
| 8 MHz | 3.50 |
| 9 MHz | 4.63 |
| 10 MHz | 5.53 |
| 12 MHz | 7.13 |
| 14 MHz | 8.37 |
| 16 MHz | 9.43 |
| 18 MHz | 10.30 |
| 20 MHz | 11.06 |
| 30 MHz | 13.27 |
| 40 MHz | 13.97 |
| 50 MHz | 14.73 |
| 100 MHz | 15.94 |
| 200 MHz | 16.70 |
| 300 MHz | 17.90 |
| 400 MHz | 18.50 |

Conversion Formulas: dBuA = dBuV - dB ohms + Cable Loss

- Transfer Impedance Graph

- Product Datasheet (281Kb)

- Operation Manual (198Kb)